| Nazwa obiektu: |  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY ULICY RECHNIEWSKIEGO W WARSZAWIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe |  |
|  |  | ul. Grochowska 274 Warszawa LC CORP Invest III Sp. z o. o. ul. Powstańców Śląskich 2-4 Wrocław |  |
| Opracowanie: |  | WYPOSAŻENIE KUCHNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |
| Temat: |  | TECHNOLOGIA KUCHNI |  |
| Jednostka projektowa: |  | FS&P ARCUS Sp. z o. o. Biuro Architektoniczne ul. Gen. Abrahama 12 lok. XI; 03-982 Warszawa |  |
| Zespół autorski: |  |  |  |
| Główny projektant: |  | mgr inż. arch. Mariusz Ścisło |  |
|  |  | mgr inż. arch. Paweł Kotarbiński |  |

Warszawa, styczeń 2016r.

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

  - Zakres stosowanie ST

  - Zakres robót objętych ST

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wyposażenie w urządzenia technologii kuchni.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych w ST

Roboty objęte  ST polegają na wyposażeniu kuchni w sprzęt technologiczny wraz z jego podłączeniem do istniejących instalacji.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) oraz z projektem technologii kuchni.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz normami i warunkami technicznymi.

- MATERIAŁY

W oznaczonym czasie przed montażem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- TRANSPORT

Wybór środka transportu należy do Wykonawcy. Transport materiałów i urządzeń powinien się odbywać w sposób zabezpieczający je przed przewróceniem podczas jazdy, uszkodzeniem i  i zniszczeniem.

- WYKONANIE ROBÓT

Wyposażenie technologiczne kuchni musi spełniać aktualne przepisy i wymagania dot. obiektów gastronomicznych a w szczególności: - Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, - Rozporządzenie(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające szczegółowe przepisy prawa żywnościowego. Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii kuchni. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta.

W zakładzie należy zapewnić urządzenia i sprzęt do przyjęcia środków spożywczych, ich transportu wewnętrznego, przechowywania, porcjowania, eksponowania, ważenia i pakowania, z uwzględnieniem zachowania wymagań w zakresie temperatury przechowywania właściwego dla danego środka spożywczego.

Urządzenia do obróbki cieplnej muszą być wyposażone we wszystkie elementy kontrolno – sterujące niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu procesu obróbki cieplnej.

Wyposażenie powinno zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Elementy technologii kuchni  należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Urządzenia należy składować w zamkniętych pomieszczeniach, magazynach. Urządzenia należy montować zgodnie z warunkami technicznymi producenta. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych sprawdzeń działania urządzeń. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano instalację oświetleniową oraz gniazda wtykowe jednofazowe, a w pomieszczeniach wilgotnych – gniazda wtykowe hermetyczne. Oświetlenie w pomieszczeniu chłodni należy zainstalować zgodnie z wytycznymi dostawcy w centralnej części pomieszczenia. Wszystkie urządzenia i maszyny winny być wyposażone w instalację ochrony od porażeń. W pomieszczeniach ze stołami i regałami ze stali nierdzewnej części wyposażenia muszą być uziemione. Moc urządzeń podano w zestawieniu wyposażenia technologicznego pomieszczeń. Po wykonaniu montażu dokonać sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń i szczelności podłączeń.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polegać będzie na komisyjnym sprawdzeniu ilościowym sprzętu kuchennego i zastawy stołowej oraz jej zgodności z projektem technologicznym. Należy zweryfikować atesty i certyfikaty dostarczone przez producenta pod kątem zgodności z wytycznymi zawartymi w projekcie technologii kuchni.

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z rysunkami, opisem projektu technologii kuchni. Kontroli podlega: użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia oraz zgodność z warunkami określonymi przez ich producentów. Urządzenia powinny być w pełni sprawne i gotowe do użycia. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być uszkodzony, ani nosić znamion wcześniejszego użytkowania.

- ODBIÓR

Należy dokonać odbioru prac. Odbiór powinien zostać przeprowadzony przez powołaną do tego celu komisję odbiorową, w której składzie powinien się znaleźć co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Na czas odbioru konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę protokołów z badań sprawności i rezystancji  instalacji uziemienia i podłączonych do niej urządzeń oraz badań sanitarno-epidemiologicznych wody po zamontowaniu urządzeń końcowych, zmywarki, wylewek itp. Dostawca jest obowiązany wydać oświadczenie, że dostarczony sprzęt odpowiada specyfikacji i że materiały użyte do jego produkcji są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Należy dokonać wstępnego rozruchu technologicznego wszystkich dostarczanych urządzeń.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca.

Kontroli jakości wykonanych prac należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z rysunkami, opisem projektu technologii kuchni oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega: użycie właściwych materiałów i urządzeń, prawidłowość wykonania podłączeń, zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny, w tym próby sprawności instalacji elektrycznej, próby wody,  jakość zastosowania materiałów, prawidłowość montażu urządzeń oraz zgodność z warunkami określonymi przez ich producentów.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót należy dokonać na podstawie zestawienia ilościowego urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego oraz sprzętu ruchomego zawartego w projekcie technologii kuchni.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

O ile Organizator przetargu nie określi w Warunkach Przetargu innych wymagań to:

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:

- Zrealizowanie prac, na które została zawarta umowa o roboty budowlane.

- Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Umowa o wykonanie prac/ dostawy

- Obmiar robót

- Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

- Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów

- Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych i instalacyjnych

- Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów

- Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.