Załącznik nr 8 do SIWZ

- Nr sprawy UD-VI-ZP/67/16

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141  im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej.

### CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

### CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

### CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45450000-6 Bezspoinowy system docieplenia ścian budynków

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

I. Obiekt :  budynek Szkoły Podstawowej nr 141  im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117,  04-349 Warszawa

II. Inwestor :   Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 274   03-841 Warszawa

III. Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141  im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej.

Roboty obejmują między innymi

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji,

- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową,

- wykonanie ocieplenia stropodachu,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich,

- wykonanie modernizacji zadaszeń nad wejściami do budynku,

- remont krat okiennych, balustrad i poręczy,

- wykonanie modernizacji węzła cieplnego,

- wykonanie modernizacji instalacji grzewczej c.o.,

- montaż armatury wodooszczędnej.

Po zakończonych robotach opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

UWAGA: ROBOTY BĘDĄ PROWADZONE NA CZYNNYM OBIEKCIE.

Szczegółowy opis robót oraz zakres określa dokumentacja techniczna  (projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) opracowana przez Biuro Projektów POWERSUN Sp.  z o.o.  stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji.

IV. Dane identyfikujące:

- Budynek wybudowany w roku  1967

- Powierzchnia użytkowa części ocieplanej 2.993,35 m2

- Kubatura części ocieplanej 13.215,59 m3

- Ilość kondygnacji 3 i częściowe podpiwniczenie