Opis przedmiotu zamówienia

Remont korytarza i sal lekcyjnych w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza  i sal lekcyjnych na parterze budynku szkoły. Remont ma polegać na wykonaniu gładzi gipsowych na istniejących tynkach, wymianie drzwi do sal lekcyjnych oraz wymianie skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach sanitarnych. Wymianie podlega oświetlenie korytarza i sal, a także przełączniki i gniazdka.

Elementy instalacji centralnego ogrzewania ( grzejniki i rury ) podlegają oczyszczeniu i malowaniu.

Zakres robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych( m.in. wykładzin, posadzek,)

- wykonanie nowych posadzek i ułożenie nowych wykładzin,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,

- wykonanie malowania pomieszczeń,

- montaż stolarki  drzwiowej,

- demontaż i montaż urządzeń centralnego ogrzewania,

- wymiana osprzętu instalacji elektrycznej.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane/przedmiot główny/ 		    45000000-7

- roboty w zakresie stolarki budowlanej                        45421000-4

- pokrywanie podłóg i ścian                                           45430000-0

- roboty malarskie                                                         45442100-8

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne                   45332000-3

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych                    45311200-2

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie  jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to: roboty wykończeniowe wewnętrzne ( gipsowanie, malowanie), instalatorskie (sanitarne i elektryczne) oraz stolarskie ( montaż stolarki drzwiowej).