# Opis przedmiotu zamówienia

I. Obiekt:

Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” przy ul. Kwatery Głównej 11 
w Warszawie.

II. Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 274   
03-841 Warszawa

III. Temat opracowania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek” przy ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie.

CPV 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

CPV 71244000-0 kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

IV. Zakres zadania:

- Dokumentacja projektowa składająca się z:

- projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż tj.:

  - projektu architektonicznego z załączonym planem BIOZ w 5 egz.,

  - projektu instalacji elektrycznej (oświetlenie energooszczędne LED) i odgromowej - 5 egz.,

  - projektu instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej (w tym m. in. wymiana piecyków gazowych i zastosowanie armatury wodooszczędnej) - 5 egz.,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla każdej branży po 3 egz.,

- przedmiarów robót, dla każdej branży po 3 egz. i kosztorysów inwestorskich, dla każdej branży po 2 egz., gdzie:

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót oraz szacunkową minimalną ilością pracowników w zakresie: robót murarskich, instalacyjnych i robotników ogólnobudowlanych

- kompletnej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD 
w formacie pdf. i dwg., w tym dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie ath. w 2 egz.).

- Do obowiązków Projektanta należy w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

  - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu w oparciu o audyt energetyczny budynku nr 24/12/2016 (bez projektowania węzła cieplnego oraz instalacji CO),

  - uzyskanie wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do celów projektowych,

  - uzgodnienie projektu z Zamawiającym, w tym kolorystyki obiektu,

  - uzyskanie wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń,

  - w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej,

  - wykonanie innych obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotem umowy.

3.	Zamawiający wymaga spotkań koordynacyjnych na terenie obiektu (ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie) i w siedzibie Zamawiającego (ul. Grochowska 274 w Warszawie) 
w trakcie trwania prac projektowych.

V. Dane identyfikujące:

- Budynek wybudowany w roku  1945

- Powierzchnia netto 312 m2

- Kubatura 842,4 m3

- Ilość kondygnacji 2

VI. Obowiązujące przepisy:

Na etapie wykonywania prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r. poz. 462 ze zm.),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 j.t.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 j.t. ze zm.),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 j.t. ze zm.),

- obowiązujących normach.