# Opis przedmiotu zamówienia

I. Obiekt:

Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińska 1/5 w Warszawie.

II. Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 274   
03-841 Warszawa

III. Temat opracowania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Mińska 1/5 w Warszawie.

CPV 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

CPV 71244000-0 kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

IV. Zakres zadania:

- Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich pośrednich decyzji, postanowień, opinii, odstępstw od przepisów, badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień niezbędnych do wykonania zadania jeśli zajdzie taka konieczność) oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez miasto stołeczne Warszawa zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Mińska 1/5 w Warszawie.

- Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest:

  - audyt energetyczny budynku (nr opracowania 63/2016),

  - audyt oświetlenia (nr opracowania 63/2016 ośw.),

  - zalecenia i założenia do projektowania podane przez Zamawiającego (pkt. 10 Zakresu zadania),

  - ewentualne pośrednie decyzje, postanowienia, opinie, odstępstwa od przepisów, badania, ekspertyzy, analizy, uzgodnienia, postanowień niezbędne do wykonania zadania i wymagane do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania decyzji pozwolenie na budowę,

  - uzgodnienia i ustalenia Zamawiającego z Projektantem dokonane podczas spotkań koordynacyjnych na terenie obiektu tj. budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińska 1/5 w Warszawie i w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie trwania prac projektowych.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - opracowanie dwóch różnych koncepcji wraz z propozycją zastosowanych dwóch różnych rozwiązań materiałowych wraz z różną kolorystyką elewacji i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; po 2 egz. (tylko w wersji papierowej),

  - opracowanie kompletnego projektu budowlanego (łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenie na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej  –  w ilości 6 egz.,

  - opracowanie kompletnych projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż (oddzielnie dla każdej branży) warunkujące prawidłowe wykonanie robót budowlanych i uszczegóławiające i uzupełniające projekt budowlany – w ilości 6 egz.,

  - opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (oddzielnie metodą uproszczoną i metodą szczegółową) niezbędnych do udzielenia przez Miasto Stołeczne Warszawa zamówienia na realizację wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania, (przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie i oddzielnie dla każdej branży) – w ilości po 3 egz.,

  - specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (oddzielnie dla każdej branży) - w ilości 3 egz.,

  - przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej i/lub uzyskania decyzji pozwolenie na budowę dla robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz dokonanie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wraz z potwierdzeniem możliwości rozpoczęcia robót (niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia) i/lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w imieniu Zamawiającego.

- Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie. Na wszystkich stronach tytułowych wszystkich opracowań muszą być jednoznaczne dane tj. nazwa i adres inwestora, nazwa i adres Projektanta, nazwa i tytuł Inwestycji, nazwa i tytuł opracowania, branża, imiona, nazwiska i zakres i nr uprawnień opracowujących, nr egzemplarza, tom, data i inne niezbędne. Dotyczy to wszystkich opracowań tj. projektów, kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji. Wszystkie opracowania (projekty, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje i pozostałe przekazywane Zamawiającemu) muszą być podpisane przez osobę opracowującą i sprawdzającą. Za poprawne ustalenie tytułu (nazwy) inwestycji niezbędnej do wpisania w różnych wnioskach (w tym we wniosku o pozwolenie na budowę i/ lub zgłoszenie), uzgodnieniach, opiniach, projektach, opracowaniach odpowiada na każdym etapie Projektant. Zamawiający zaleca na samym początku konsultacje z organem administracji architektoniczno-budowlanej ustalenie tytułu (nazwy) inwestycji i posługiwanie się od początku do końca jednym poprawnym uwzględniającym stosowne przepisy i wymagania. Ustalona nazwa (tytuł) inwestycji przez  Projektanta na etapie procesu projektowego nie może zmieniać zawartości przedmiotu zamówienia. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD lub DVD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF (skany) oraz edytowalna (DOC, XLS, DXF, ATH itp.). Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją pozwolenie na budowę i/lub zgłoszeniem organowi administracji architektoniczno-budowlanej należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej. Skany dokumentacji projektowej (wersja nieedytowalna) zawarte na płycie CD lub DVD o której mowa w § 1 ust 3 pkt 2, 3, 4, 5 umowy muszą być identyczne z wersją papierową i zawierać (w tym skany zawierające podpisy osób opracowujących i sprawdzających). Koncepcje o których mowa w § 1 ust 3 pkt 1 umowy muszą być sporządzone w postaci kolorowych wydruków z podaniem nr kolorów wg. uniwersalnego wzornika kolorów NCS – tj. Natural Kolor System (Naturalny System Barw).

- Projektant w ramach oferowanej ceny ryczałtowej wykona dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do wykonania wszystkich robót budowlanych dla wszystkich niezbędnych branż w zależności od potrzeb tj. architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana,  sanitarna (instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), elektryczna (instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

- Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji w częściach:

  - 1 część - opracowanie dwóch różnych koncepcji,

  - 2 część – pozostała dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy.

- Do obowiązków Projektanta należy w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami, a także warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych np. przez ITB,

  - uzyskanie wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i branżowa (np. elektryczna, sanitarna itd.)  budynku w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej,

  - pisemne uzgodnienie projektu z Zamawiającym na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej,

  - pisemne uzgodnienie kolorystyki elewacji z Zamawiającym na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej,

  - uzyskanie wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych objętych tą dokumentacją projektową,

  - opracowanie niezbędnych badań, prób, ekspertyz, opinii technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,

  - w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej,

  - wykonanie innych obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotem umowy.

- Zamawiający wymaga spotkań koordynacyjnych na terenie obiektu (ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie) i w siedzibie Zamawiającego (ul. Grochowska 274 w Warszawie) 
w trakcie trwania prac projektowych.

- Zalecenia i założenia do projektowania:

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować swym zakresem w szczególności wszystkie roboty budowlane wynikające z audytu energetycznego i audytu oświetlenia oraz wszystkie niezbędne roboty budowlane towarzyszące wynikające z technologii wykonywania robót, sztuki budowlanej, zasad wiedzy technicznej, przepisów prawa, norm czy warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować w zależności od potrzeb takie prace jak np.: wydłużenie kominów, wzmocnienia i naprawy elementów konstrukcji budynku (szczególnie tych zakrywanych ociepleniem), ułożenie izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych, wymiana lub montaż rynien i rur spustowych, wymiana parapetów, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku – tylko i wyłącznie jeśli wynikają z audytu lub są robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania zadania pod względem sztuki budowlanej.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować ocieplenie ścian i stropów budynku oraz innych elementów budynku w zależności od potrzeb.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować wymianę i modernizację systemu instalacji odgromowej – w zależności od potrzeb.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować wykonanie, wymianę, naprawę lub modernizację zadaszeń przed wejściami do budynku – w zależności od potrzeb.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych fundamentów budynku oraz związanych z tym robót ziemnych – w zależności od potrzeb.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować wymianę i modernizację oświetlenia w całym budynku wewnątrz i na zewnątrz (wymiana na źródła światła na LEDOWE, w tym wymiana opraw) – w zależności od potrzeb projekt instalacji elektrycznych.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować wykonanie zasilenia budynku w energię elektryczną za pomocą układu kolektorów fotowoltaicznych.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować wymianę instalacji wewnętrznej systemu ogrzewania, montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi. Przy tych robotach należy ująć wszystkie niezbędne pośrednie roboty budowlane branży sanitarnej oraz dobór mocy grzejników zgodnie z przepisami i normami.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować ułożenie na połaci dachowej styropapy, wykonanie niezbędnych obróbek,  uzupełnień i końcowej warstwy pokrycia z papy.

  - Dokumentacja projektowa powinna obejmować przegląd stolarki okiennej i drzwiowej i jej ewentualną regulację, uszczelnienie lub wymianę.

  - Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, z warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalno – użytkowych i programowych.

  - Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Każda pozycja przedmiaru musi być powiązana ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych tzn. musi zawierać numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

  - Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

  - Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

  - Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

  - Dokumentacja projektowa nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian lub modyfikacji powyższych zaleceń i założeń do projektowania na etapie procesu projektowego. Zmiana lub modyfikacja powyższych zaleceń musi być dokonana w formie pisemnej z konkretnym uzasadnieniem dokonania tych modyfikacji lub zmian.

V. Dane identyfikujące:

- Budynek wybudowany w roku  1956

- Powierzchnia netto ok. 7822,27 m2

- Kubatura ok. 38 862,00 m3

- Ilość kondygnacji: 3

VI. Obowiązujące przepisy i inne opracowania:

Na etapie wykonywania prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r. poz. 462 ze zm.),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 j.t.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 j.t. ze zm.),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 j.t. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 j.t. ze zm.),

- inne obowiązujące przepisy wynikające z zakresu zadania w tym w szczególności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i oddziaływania budynku na działki sąsiednie.

oraz zasady aktualnej wiedzy techniczno-budowlanej w tym m.in.:

1)	normy techniczne,

2)	warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przez Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń tj. np:

- Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków - Instytut Techniki Budowlanej,

- Pokrycia dachowe - Instytut Techniki Budowlanej,

- Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków - Instytut Techniki Budowlanej,

- Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej - Instytut Techniki Budowlanej,

- Instalacje ogrzewcze  -  Instytut Techniki Budowlanej,

- Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych – Instytut Techniki Budowlanej,

- Wytyczne ETICS. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,

3)	inne opracowania i specjalistyczne wytyczne branżowe w szczególności z zakresu termomodernizacji i robót towarzyszących.