OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.

Numer działki 19, obręb 0205 3-02-05, jednostka ewidencyjna 146507_8.

- Opis przedmiotu zamówienia składa się w szczególności z:

- Projektów wykonawczych pn.: „Termomodernizacja budynku LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie,

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

- Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- ocieplenie i wykończenie ścian piwnic oraz fundamentowych wraz z ich hydroizolacją,

- ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie i wykończenie stropodachów,

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram,

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana obróbek blacharskich,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- demontaż istniejącego oświetlenia wew. i na elewacji,

- demontaż przewodów oświetlenia do rozdzielnic elektrycznych,

- demontaż instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji oświetlenia wew. i na elewacji,

- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie dodatkowych łączników dla opraw nad tablicami,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- sprawdzenie ochrony od porażeń,

- wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej wsporczej opartej na stropodachu budynku pod systemowe stojaki paneli fotowoltaicznych,

- montaż paneli fotowoltaicznych,

- prace towarzyszące: remont schodów, wymiana balustrad, wymiana krat okiennych                      w pomieszczeniach wymiennikowni oraz likwidacja pozostałych, nadmurowanie kominów              i ogniomurów, odtworzenie istniejących skarp, remont daszków.

- inne prace i roboty budowlane opisane dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- inne prace i roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji budynku wynikające z wiedzy technicznej i technologii wykonania robót budowlanych,

- umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z treścią: „Tu powstaje inwestycja realizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Przepraszamy za utrudnienia. Więcej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem Syrenki Zakochaj się        w Warszawie na Pradze-Południe.

- Kody robót według CPV:

CPV 45000000-7	Roboty budowlane

CPV 45111100-9 	Roboty w zakresie burzenia

CPV 45421000-4 	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45421140-7 	Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien

CPV 45262100-2 	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV 45321000-3 	Izolacja cieplna

CPV 45410000-4 	Tynkowanie

CPV 45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45321000-6 	Roboty izolacyjne

CPV 45261100-5	Wykonanie konstrukcji dachowych

CPV 45261210-9 	Wykonanie pokryć dachowych

CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 90511000-2	Usługi wywozu odpadów

- CPV45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

- Termin realizacji:

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 20 sierpnia 2019r.

- Obowiązki wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach oraz mogących się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb.

- Opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy i założenia liczników – w zależności od potrzeb (jeśli zajdzie taka konieczność).

- Na własny koszt ochrona terenu robót budowlanych i zaplecza.

- Na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót.

- Pisemne, dokładne uzgodnienie kolorystyki elewacji z Zamawiającym i z użytkownikiem obiektu.

- Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami 
i zaleceniami Zamawiającego dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

- Wykonanie robót z zastosowaniem nowych urządzeń i nowych materiałów własnych oraz przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

- Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

- Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem końcowym po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

- Realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania placówki ogniska pracy pozaszkolnej Jordanek. Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

- Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt.

- Roboty budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie, a w związku z tym Wykonawca zapewni m.in:

  - wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu i nauczania w obiekcie i w sposób niedezorganizujący i nieutrudniający pracy i nauki na terenie obiektu szkolnego;

  - wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – wyłącznie – po godzinach pracy lub w dni wolne od nauki;

  - zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek;

  - bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy;

  - naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonywania prac istniejących elementów wykończeniowych,

  - zapewnienie ciągłości w ogrzewaniu budynku, dostawie ciepłej i zimnej wody użytkowej, i prądu w budynku.

- Wykonawca w związku z faktem, iż przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie zobowiązuje się prowadzić prace przez ten okres w sposób nie kolidujący z zajęciami prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu, nie zakłócać, nie dezorganizować, nie ograniczać, nie wstrzymywać funkcjonowania. Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy prac, z tytułu czego Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o zapłatę.

- Po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru, uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci.

- Zgłaszanie inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych; nie zgłoszenie tych robót inspektorowi i Zamawiającemu daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia kosztów z tym związanych.

- Przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy.

- Przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót.

- Dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczególności:  niezbędnych świadectw dotyczących zastosowanych materiałów, wyniki badań oraz dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 1987 ze zm.).

- Ustalenie z Zamawiającym zakresu i wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru.

- Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót wynikających z technologii robót budowlanych, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej niezbędnych do wykonania zadania tak, aby było kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

- Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:

Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, min. 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty związane z wykonywaniem docieplenia ścian.

- Po zawarciu umowy, w przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego odpowiednie pełnomocnictwo, do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie przedmiotu umowy.

- Istotne uwagi i wytyczne dla wykonawcy opisujące przedmiot zamówienia:

- Dla wykonania zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest opisem przedmiotu zamówienia i jest jedynie elementem pomocniczym.

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy traktować jako element pomocniczy do celów sprawdzenia ewentualnego harmonogramu i weryfikacji rozliczeń np. faktur przejściowych.

- W zakres robót do wykonania wchodzą wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby wykonane elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunięciem wszelkich wad związanych z wykonaniem robót.

- Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu 
z Zamawiającym i inspektorem. Inspektor i Zamawiający muszą zaakceptować materiały i urządzenia do wbudowania przed ich wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania materiałów do potwierdzenia przez inspektora i przez Zamawiającego.

- Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca winien uwzględnić koszty robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz ewentualne zapewnienie tymczasowego zastępczego ogrzewania budynku i/lub dostawy prądu, zimnej i ciepłej wody użytkowej itp. w zależności od potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z zasileniem swoich maszyn i sprzętów.

- Dla robót dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną  podwyższeniu. Ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie z Sekocenbudu aktualne dla okresu realizacji. Jeżeli ceny materiałów nie będą występowały w Sekocenbudzie, przyjęte zostaną ceny rynkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W cenie ryczałtowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane  z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz sprawdził zgodność załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport urobku, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie ryczałtowej zawarte będą koszty z tym związane i Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowej zapłaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej.

- Koszt zabezpieczenia terenu robót, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną ryczałtową.

- Materiały rozbiórkowe i gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do umownej ceny ryczałtowej.

- W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach nie uregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Klauzule społeczne

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, min. 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej                        i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty związane z wykonywaniem docieplenia ścian.

- Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu 
zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8.

- Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.