Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego pn: ”Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246” – Warszawa ul. Białowieska 22.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego na terenie szkoły. Planowana modernizacja ma na celu uatrakcyjnienie oferty korzystania z placu zabaw dla dzieci młodszych jak również stworzenie możliwości bezpiecznego korzystania z większej ilości urządzeń. Efektem pobytu na placu winna być nie tylko zabawa, ale również poprawa kondycji fizycznej bawiących się dzieci.

Plac na którym zlokalizowane są zabawki plenerowe jest terenem trawiastym. Na terenie rośnie kilka drzew i krzewów bzu. Zieleń ta powinna pozostać nienaruszona.

Strefy bezpieczeństwa wokół przyrządów zamontowanych na placu zabaw muszą mieć nawierzchnię bezpieczną dostosowaną do wysokości upadku. Chodniki i dojścia pomiędzy przyrządami do ćwiczeń należy wykonać z płyt poliuretanowych z jednoczesnym wykorzystaniem ich jako miejsce zabawy.

Istniejące na placu zabaw urządzenia należy poddać renowacji. W przypadku konieczności przeniesienia istniejącego wyposażenia placu zabaw w inne miejsce, należy sprawdzić czy dany element wyposażenia zostanie dopuszczony ponownie do użytkowania.

Zakres robót:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego placu zabaw,

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji placu zabaw,

- dokonanie zgłoszenia realizacji zadania w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Praga-

Południe,

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w której zawarte będą m.in.  certyfikaty i atesty

wbudowanych materiałów i urządzeń,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanego placu zabaw.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną – kody CPV

- roboty w zakresie kształtowania placów zabaw /wiodący/         45112723-9

- usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne     71000000-8

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby  świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to: działania związane m. in. z robotami ziemnymi, wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw oraz montażem wyposażenia placów zabaw.